Bohème

Série Bohème effet carreau ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Décoré – 8,5 mm d’épaisseur

Formats : 20x20 cm

Motifs : Butterfly – Flower – Lace – Link – Majolica – Path – Ring – Twirl

Classement PEI :  PEI5

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC8)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 8 motifs.