# Eclipse

## Eclipse pour mur intérieur

Série Eclipse effet béton, finition silk ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Revêtement en pâte blanche - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 40x80 cm rectifié

Coloris : Beige – Bleu – Ecru – Gris – Ocre – Taupe

Structures 3D : Diamant – Hexagone - Vague

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 6 coloris (Beige – Bleu – Ecru – Gris – Ocre – Taupe) et 3 structures 3D décoratives (Diamant – Hexagone – Vague).