Prestige

Série Prestige uni, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 7,6 mm d'épaisseur (30x30 cm) – 14 mm d’épaisseur (60x60 cm)

Formats : 30x30 cm, 60x60 cm

Coloris 30x30 cm : 401 Uni Blanc – 350 Uni Gris Clair – 708 Uni Gris Foncé – 402 Uni Noir – 508 Uni Beige – 908 Uni Ciment – 308 Uni Taupe – 408 Uni Brun – 330 Uni Jaune

Coloris 60x60 cm 14 mm épaisseur : 401 Uni Blanc – 350 Uni Gris Clair – 408 Uni Brun

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (30x30 cm) – U4 P4s E3 C2 (60x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux podotactiles assortis disponibles.

Plinthe droite assortie